Systemy grzewcze

| Lp. | Czynnik energetyczny, paliwo | Zalety | Wady |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | prąd elektryczny | łatwa i czysta obsługa, niskie koszty inwestycyjne, możliwość zastosowania pieców akumulacyjnych, które gromadzą ciepło w nocy (kiedy można skorzystać z tańszej taryfy nocnej) i oddają je w ciągu dnia | wysokie koszty eksploatacji – staje się ona opłacalna tylko w przypadku poboru energii elektrycznej w taryfie nocnej |
| 2 | węgiel, koks, brykiety, miał węglowy | dosyć niskie koszty eksploatacji, zwłaszcza gdy paliwem jest koks lub miał węglowy | niekorzystne oddziaływanie na środowisko, uciążliwość obsługi i czyszczenia pieców, konieczność magazynowania paliwa (węgla) i składowania odpadów spalania (popiołu) |
| 3 | gaz ziemny | łatwa obsługa, wysoka sprawność kotłów, znikome zanieczyszczenie środowiska (spalanie bez dymu) | wymagane specjalne pomieszczenie na kotłownię spełniające określone warunki budowlane i techniczne |